Учебный план 
программы повышения квалификации «Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления»
Данный учебный план рассчитан на учебную нагрузку трудоемкостью 16 при очном обучении и 72  часа при дистанционном обучении, план предусматривает следующие виды занятий и учебных работ – лекции, практические, самостоятельные работы и итоговую аттестацию в форме тестирования.
	№ п/п
	Наименование тем(модулей)*
	Общее количество часов**
	В том числе***
	Формы контроля

	
	
	
	лекции
	практическая и самостоятельная работа
	

	1.
	Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации. Новые требования НТД по безопасной эксплуатации ОПО.
	4
	16
	4
	16
	
	
	Наблюдение 

	1.1
	Промышленная безопасность, основные понятия. Правовое регулирование в области промышленной безопасности. 
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. Управление промышленной безопасностью на опасных производственных объектах.
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Виды рисков аварий на опасных производственных объектах. Техническое расследование причин аварий.
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Требования технических регламентов. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности. 
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Риск-ориентированный подход в области промышленной безопасности. 
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления.
	5
	20
	4
	18
	1
	2
	Наблюдение 

	2.1
	Требования безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления, а также к применяемому в этих системах оборудованию.
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Обходы наружных газопроводов. Приборное обследование наружных газопроводов.
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Требования к сети газораспределения и сети газопотребления на этапе строительства, реконструкции и монтажа.
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Техническое обслуживание и ремонт газопроводов. 
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Требования безопасности при присоединении газопроводов и газового оборудования к действующим газопроводам. 
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Применение средств индивидуальной защиты при выполнении газоопасных работ.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы.
	1
	6
	1
	6
	
	
	Наблюдение 

	3.1
	Требования к организации технического обслуживания и ремонта объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. 
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Требования к проведению газоопасных работ. Требования к проведению огневых работ.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Проектирование сетей газораспределения и газопотребления.
	1
	6
	1
	6
	
	
	Наблюдение 

	4.1
	Требования технического регламента к сетям газораспределения и газопотребления. Правила идентификации объектов технического регулирования.
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Требования технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления на этапе проектирования, строительства, реконструкции, монтажа и капитального ремонта. Требования Правил охраны распределительных сетей. 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления
	1
	6
	1
	6
	
	
	Наблюдение 

	5.1
	Требования технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления на этапе проектирования, строительства, реконструкции, монтажа и капитального ремонта. 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива.
	1
	6
	1
	6
	
	
	Наблюдение 

	6.1
	Общие требования. Требования к устройству автозаправочных станций. Требования к проведению пусконаладочных работ и вводу в эксплуатацию автозаправочных станций. Требования к эксплуатации автозаправочных станций. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Требования промышленной безопасности при организации ремонтных работ на АГЗС. 
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах
	1
	6
	1
	6
	
	
	Наблюдение 

	7.1
	Общие требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. Организация сварочных работ. Контроль и оформление документации.
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Консультация 
	
	2
	
	2
	
	
	

	9
	Итоговая аттестация
	2
	4
	
	
	
	
	Тестирование

	
	Всего часов
	16
	72
	15
	70
	1
	2
	


