УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалификации) «Подготовка ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и теплотехнического персонала потребителей, использующих тепловую энергию только для нужд отопления, вентиляции горячего водоснабжения»

	№п/п
	Наименование модулей
	Количество учебных часов

	
	
	      Всего
	В том числе

	
	
	
	Лекции
	Практические, самостоятельные работы

	1
	Российское законодательство в области энергетической безопасности. Порядок проведения проверки знаний в отраслевой комиссии Ростехнадзора 
	1
	1
	-

	2
	Требования НПА и НТД к устройству и эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭ ТЭ):
	5
	3
	2

	2.1
	Организация эксплуатации тепловых энергоустановок
	
	
	Последовательность операций при растопке котла

	2.2
	Система транспорта и распределения тепловой энергии. Тепловые сети
	
	
	

	2.3
	Теплопотребляющие установки
	
	
	

	2.4
	Расследование технологических нарушений и несчастных случаев
	
	
	Действия оперативного персонала при получении потенциально ошибочного распоряжения

	2.5
	Рекомендации по учету собственником тепловых энергоустановок
	
	
	

	3
	Безопасность работ в тепловых энергоустановках. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
	3
	
	

	3.1
	Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 
	
	
	

	3.2
	Требования безопасности при выполнении отдельных видов работ
	
	
	

	4
	Перечень состояний и мероприятий по оказанию первой помощи. Приказ Минтруда №477н от 04.05.2012г.
	2
	
	

	5
	Консультирование (в т.ч. по Перечню вопросов Отраслевой комиссии Ростехнадзора по проверке знаний норм и правил в области энергетического надзора)
	2
	
	

	6
	Итоговая аттестация
	3
	
	

	7
	ВСЕГО:
	16
	
	


